Дизельная горелка

TBL 210 P

# ПАСПОРТ

## Сертификат соответствия

№ РОСС IT.МШ01.В00891

Серийный № _____________________

При передаче горелки другому владельцу вместе с горелкой передается настоящий формуляр.

- Сведения об изготовлении

Горелка изготовлена фирмой “Baltur S.p.A.” Via Ferrarese 10. 44042 Cento (Ferrara). Italy

  - Общие сведения

| Год, месяц изготовления | «__»_________200__ г. |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Тип (модель) | TBL 210 P |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Тепловая мощность, кВт | мин. 800, макс. 2100 |
| Расход топлива кг/ч. | мин. 67,4, макс. 177,0 |
| Напряжение В. | 3~ф, 400В |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3,0 |
| Контроль пламени | Фотодатчик |

*вносимые данные

1.2.  Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Горелка TBL 210 P | 1 |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |
| Паспорт на изделие | 1 |
| Сертификат соответствия | 1 |

2.Сведения о продаже

"_____" __________________ 200__г.

Модель TBL 210 P

ФИО, должность продавца, подпись

_______________________________________________                                       ______________

Штамп торгующей организации

М.П.

3.Сведения об установке

  - Сведения о местонахождении горелки

| Организация и её адрес | Местонахождение горелки | Дата установки |
| --- | --- | --- |

  - Сведения о ремонте и замене элементов горелки

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- |

  - Лицо, ответственное за исправное состояние

и техническую эксплуатацию

| Номер и дата приказа о назначении | ФИО, Должность | Дата проверки знаний правил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

  - Сведения об освидетельствованиях

| Дата | Вид освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия

Гарантия распространяется только на производственные и материальные дефекты.

4.2. Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Замена или ремонт любой части горелки в течении гарантийного срока не продлевает срок гарантии.

4.3. Гарантийные условия

Гарантийные обязательства распространяются только на замену дефектных деталей в послепродажный период, либо на их ремонт по усмотрению фирмы продавца. Данным ограничением исключаются любая оплата компанией последствий от убытков, даже в тех случаях, если нанесен личный ущерб или ущерб частной собственности.

Гарантия действительна лишь в том случае, если любые замены или ремонтные работы производились аттестованным и обученным персоналом.

Горелка должна проходить чистку, регулировку и проверку не менее чем один раз в год.

Действие данной гарантии ни при каких обстоятельствах не может быть истолковано, как получение прав на возвращение устройства в компанию или же на требование о возмещении его частичной или полной стоимости.

Гарантия не распространяется на рабочие затраты или издержки, которые будут отнесены на счет покупателя.

Гарантия не распространяется на:

*огнеупорные материалы;

*ущерб, причиненный сильным морозом или же иными погодными обстоятельствами;

*повреждения в облицовке;

Повреждения, вызванные неправильным обращением с устройством, недопустимыми операционными условиями или не отвечающим требованиям обслуживания;

Повреждения, обусловленные неправомочным вмешательством третьей стороны;

*ошибки, допущенные при монтаже;

*чрезмерный износ оборудования;

*Гарантия на изделие не распространяется в случае утраты гарантийного талона и/или его неправильного заполнения.

|  | Гарантийный талон № ________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отметка о гарантийном обслуживании: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характер неисправности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мастер гарантийного обслуживания: |  |  |  | Владелец изделия: |  |  |  |
|  | ФИО |  | Подпись |  | ФИО |  |  | Подпись |  |
|  |  |  |  |  | Дата: |  |  | М.П. |  |
|  | Гарантийный талон № ________ |  |
|  | Отметка о гарантийном обслуживании: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характер неисправности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мастер гарантийного обслуживания: |  |  |  | Владелец изделия: |  |  |  |
|  | ФИО |  | Подпись |  | ФИО |  |  | Подпись |  |
|  |  |  |  |  | Дата: |  |  | М.П. |  |
|  | Гарантийный талон № ________ |  |
|  | Отметка о гарантийном обслуживании: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характер неисправности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мастер гарантийного обслуживания: |  |  |  | Владелец изделия: |  |  |  |
|  | ФИО |  | Подпись |  | ФИО |  |  | Подпись |  |
|  |  |  |  |  | Дата: |  |  | М.П. |  |